| Yapılacak Kontroller: | Evet | Hayır |
| --- | --- | --- |
| - Çatı yüzeyi ve su dereleri temiz mi ? |  |  |
| - Trapez ve çinko kaplamalarda yırtılma - ayrılma var mı ? |  |  |
| - Çinko derelerde deformasyon var mı ? |  |  |
| - Montaj vidalarında gevşeme var mı ? |  |  |
| - Aydınlık camları var ise çatlama ve kırılma var mı ? |  |  |
| - Çatıya çıkış kapısı açık mı? |  |  |
| - Çatı yüzeylerinde gereksiz şeyler bırakılmış mı ? |  |  |
| - Çatı kenar izolasyonlarında bozulma var mı ? |  |  |
| - Elektrik kablolarında kopukluk var mı? |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |

Bakımı Yapan				Denetleyen

Teknisyen

Hastane Müdür Yardımcısı

( Ad-Soyad/ İmza )				 ( Kaşe / İmza )