YANGIN DOLABI VE TÜPÜ BİLGİLERİ

| MODELİ |  | KULLANIM YERİ |  | BAKIM PERİYODU | Aylık |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERİ NO |  |  |  |  |  |

YAPILACAK KONTROLLER

| 1 | Yangın dolabının önünün açık olup olmadığı kontrol edilir,herhangi bir engel varsa hemen kaldırılır. |
| --- | --- |
| 2 | Yangın dolapları içindeki hortumların bir ucu vanaya,diğer ucu lansa bağlı bulunup hortum her an kullanıma hazır olup olmadığı kontrol edilir. |
| 3 | Yangın dolabının iç temizliği yapılır. |
| 4 | Yangın dolaplarının amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Kullananlar uyarılır. |
| 5 | Dolapta bulunan yangın tüpünün doluluk durumu ve son kullanma tarihi kontrol edilir. |
| 6 | Hortumlar açılarak yeterli derecede tazyikli suyun gelip gelmediğine ,hortumların sağlamlığı ve dolap içerisinde su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. |
| 7 | Arızalı hortum,kelepçe,conta vs.varsa yenisi ile değiştirilir. |
| 8 | Kullanılan hortumlar (bez türleri ) kurutularak ,ortadan ikiye katlanıp açıldığında takılmadan kolayca gelecek şekilde makaraya sarılır. |
| NOT: Bakımlar her bir yangın dolabı için ayrı yapılacak .Tespit edilen arızalar hızlı bir şekilde giderilecek ,giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklama kısmına yazılacak.Teknik servis sorumlusuna bilgi verilecek ,bakımlar her ayın ilk haftasında yapılacaktır. |  |
| AÇIKLAMA |  |

Bakım Yapan  Teknisyen                                                                                                                 Teknik Servis Sorumlusu

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Acil Afet Sorumlusu | Kalite Yönetim Direktörü | Başhekim |