| TÜP NO | TÜP CİNSİ | KĞ. | BULUNDUĞU YER | BASINÇ OKUMA GÖSTERGENİN (MANOMETRE) KULLANILAN KONUMU |  | 30-90 CM ARASINA SABİTLENMİŞ |  | CONTALAR VE MÜHÜR İLE DOLULUK GÖSTERGELERİNDE BİR KIRILMA VEYA KAYBOLMA OLUP OLMADIĞI |  | SÖNDÜRÜCÜNÜN İŞARETLERLE GÖSTERİLEN YERDE BULUNDUĞU, |  | ÇALIŞTIRMA TALİMATLARININ BULUNDUĞU VE OKUNABİLİR DURUMDA OLDUĞU |  | BELİRGİN BİR BİÇİMDE HASAR GÖRMEDİĞİ, KOROZYONA UĞRAMADIĞI, SIZDIRMADIĞI |  | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Uygun | Uygun Değil | Uygun | Uygun Değil | Uygun | Uygun Değil | Uygun | Uygun Değil | Uygun | Uygun Değil | Uygun | Uygun Değil |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TARİH : ……………………

FORMU DOLDURAN

……………………………