|  | …… DEVLET HASTANESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME TALİMATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOK.KODU | AD.TL…. | YAYIN TRH. | …… | REV. TRH. | ….. | REV.NO | …. | SAYFA NO | 1/1 |

# 1. AMAÇ:

….. Devlet Hastanesi tarafından kullanılan hastane binalarının yangınlara karşı korunması için yangın öncesinde veya yangın esnasında alınacak tedbirlerin can ve mal kaybının en aza indirilmesi konusunda yapılacak iş ve işlemler ile görevleri belirlemektir.

# 2. KAPSAM:

Tüm hastaneyi/bahçesini, hastane çalışanları ve hasta/hasta yakınlarını kapsar.

# 3. KISALTMALAR:

SKS: Sağlık Kalite Standartları

# 4.SORUMLULAR:

Başhekim,,İdariveMaliİşlerMüdürü,MüdürYardımcısı,SivilSavunma Birim Sorumlusu.

# 5. TANIMLAR:

6. FAALİYET AKIŞI:

YANGIN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:

- Yasaklanan yerlerde sigaraiçmeyiniz.

- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelere dikkatediniz

- Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşyabulundurmayınız.

- Mesai sonunda açıkta yanıcı bir şeybırakmayınız.

- İşyerinden ayrılırken kapı ve pencereleri açıkbırakmayınız.

- Elektrik tesisatında kendinizce değişiklikleryapmayınız.

- Bina çıkış kapılarını her an açılmaya elverişli ve koridorları açıkbulundurunuz.

- Binalarda elektrik sobası, elektrik ütüsü, elektrik ocağı ve benzin, ispirto, gaz ocaklarıkullanmayınız.

- Geceleri, kullanılmayan elektrik sisteminin şart ellerinikapatınız.

- Binalardaki sabit veya seyyar yangın söndürme cihazlarını ve tesisatlarını amacı dışındakullanmayınız.

- Aracınızı yangın musluklarının önüne ve itfaiyenin geçişini güçleştirecek biçimde parketmeyiniz.

- Çalışma yerinizi düzenli tutunuz ve talimatlarauyunuz.

- Yangın merdiveni kapılarının anahtarları üzerinde her an açılmaya hazır haldebulundurunuz.

# YANGIN HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER:

Yangın Çalışma Saatleri İçinde Olursa

Haber verme; Yangını ilk gören kimse, mevcut yangın ihbar sistemini ''zil'' sürekli çalarak personeli uyaracak, telefonla

“4444” ve ardından “112 itfaiye” aranarak, mahallin olduğu yer haber verilir.

Görevlilerin Hareket Tarzı: Yangın haberini alan yangına karşı mücadele ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edecekler.

Olay Yerinde; Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürecek veya genişlemesine mani olacak.

Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütecek.

Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı koruyacak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önleyecek.

İlk Yardım Ekibi: yangın nedeniyle yaralanan ve hastalanan kişilere ilkyardım yapacak. Ekiplerin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmaları esastır. Ekipler itfaiye ekipleri gelince onlara yardım edeceklerdir. İnisiyatif itfaiyeye ait olacaktır.

# Yangın Çalışma Saatleri Dışında Olursa Haber Verme

- Yangını ilk gören kimse önce telefonla mahallin itfaiye teşkilatındaki ''112” numaraya haberverecek

- Derhal elektrik sisteminin şartellerini kapatacak.

- Yönergeyi uygulamakla sorumlu olan yetkililere haberverecektir.

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi Sorumlusu | Kalite Yönetim Direktörü | Başhekim |