|  | ………….. DEVLET HASTANESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIBBİ ATIK TALİMATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOK.KODU | AY.TL…. | YAY. TRH. | ….. | REV. TRH. | ……. | REV.NO | ….. | SAYFA NO | 1/6 |

# 1.0 AMAÇ

Hastanede oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanması ,taşınması, geçici

depolanması tıbbi atık işleme tesisine teslim edilmesi ve bertaraf edilmesi süreçlerinin kontrol altına alınmasıdır.

# 2.0 KAPSAM

……. Devlet Hastanesi.

# 3.0 KISALTMALAR

KDH: ……. Devlet Hastanesi.

# 4.0 SORUMLULAR

Başhekim,

İdari ve Mali İşler Müdürü ve yardımcısı

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tüm birimleri

Hastane personel

5.0 TANIMLAR

Atık: İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım  süresi  dolmuş  yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere genel olarak atık denmektedir.

Evsel Atık: Ünitelerden kaynaklanan, başta mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış atıklardır.

Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, plesenta, fetüs ve diğer patolojik materyal: Bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar  vb. atıklar: Bakteri ve virüs  tutucu  hava  filtreleri;  enfeksiyöz ajanların laboratuvar atıkları.

Tehlikeli Atık: Sağlık hizmeti verilen alanlardan kaynaklanan, genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplarıdır.

Tıbbi Atık: Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz,  patolojik  ve  kesici-delici  atıklardan  oluşan atıkların genel adıdır.

Sıfır Atık: İsrafın önlenmesine kaynakların daha verimli kullanılmasına oluşan atığın miktarının azaltılmasını etkin toplama sisteminin kurulmasını atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımıdır.

# 6.0 FAALİYET AKIŞI

Tüm atıklar için servislerde  atık kutuları  bulunmakta ve tablolarda atık içerikleri belirtilmektedir.

# ATIK MİNİMİZASYONU

Evsel Atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacıyla yapılan çalışmalar (Siyah Çöp Poşetine Atılacaklar)

- Enfeksiyon Kontrol Komitesince, ilgili yönetmelik çerçevesinde evsel atıkların niteliği belirtilmiştir. Bu atıklar: Enfekte olmamış mutfak atığı, idari birimlerin atıkları, bahçe atığı, büro atıkları, kullanılmış kâğıt havlu, kontamine olmamış alçı gibi maddelerden oluşmuş atıklardır.

- Bütün birimlerde kolay ulaşılabilen alanlara evsel atık çöpü konulmuştur.

# Ambalaj Atıklarının oluşumu ve ayrıştırılması amacıyla yapılan çalışmalar (Mavi Çöp Poşetine Atılacaklar)

- Enfeksiyon Kontrol Komitesince, ilgili yönetmelik çerçevesinde ambalaj atıklarının niteliği belirtilmiştir. Bu atıklar: Geri kazanılabilen her türlü atık (Kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam atıklar, serum şişeleri seti ayrıldıktan sonra ).

- Bütün birimlerde kolay ulaşılabilen alanlara ambalaj atık çöpü konulmuştur.

# Tıbbi Atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacıyla yapılan çalışmalar (Kırmızı Çöp  Poşetine Atılacaklar)

- Enfeksiyon Kontrol Komitesince, ilgili yönetmelik çerçevesinde tıbbi atıklar ve kesici- delici atıklar tanımlanmıştır. Bu

atıklar:

- Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları, kan ve bunlarla temas eden tüm atıklar, plasenta, insan patolojik atıkları,

- Kan ve vücut sıvısı bulaşmış tüm atıklar,

- Kullanılmış tek kullanımlık ameliyat giysileri(eldivenler, boneler, maske, önlükler)

- İzole edilmiş hastaların her türlü atıkları,

- Bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri,

- Diyaliz atıkları (Atık su ve ekipmanlar)

- Kontamine laboratuvar atıkları,

- Dışkı kapları, sonda setleri ve dışkı bulaşmış eşyalar,

- Tek kullanımlık malzemeler, drenaj tüpleri, entübasyon setleri, pipetler, sonda

|  | …………. DEVLET HASTANESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIBBİ ATIK TALİMATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOK.KODU | AY.TL…. | YAY. TRH. | …… | REV. TRH. | ….. | REV.NO | …. | SAYFA NO | 2/6 |

- Kullanılmış sargılar, bandajlar, bantlar, her türlü pansuman atıkları.

- sıkıştırılmaz, açılmaz boşaltılmaz ve geri kazanılmaz. Tıbbi atık torbaları ve kesici delici Kesici-Delici Atıklar

Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek tüm atıklar:

- Enjektör iğnesi

- İğne içeren diğer kesiciler

- Bisturi

- Lam-lamel

- Cam pastör pipeti

- Kırılmış  ampuller

- Kırılmış diğer cam vb

- Testere, bıçak vb

- Tıbbi atıklar kaynağında, diğer atıklarla karıştırılmadan biriktirilir.

- Toplama ekipmanı kaynağa en yakın noktada bulunur. Bu atıklar kesinlikle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklarla karıştırılmaz. Kesici delici alet kutusuna atılır.

# Tehlikeli Atıkların Oluşumunun Ve Miktarının Azaltılması Amacıyla Yapılan Çalışmalar

- Enfeksiyon Kontrol Komitesince, ilgili yönetmelik çerçevesinde tehlikeli atıklar tanımlanmıştır. Bu atıklar:

- Tehlikeli kimyasallar,

- Genotoksik atıklar

- Farmasotik atıklar

- Ağır metal içeren atıklar

- Basınçlı kaplar

- Sitotoksik atıklar

- Amalgam atıkları

- Yukarda bahsi geçen atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanır.

- Tehlikeli atıklar kanalizasyon sistemine boşaltılamaz, yakılamaz, evsel atıklarla karıştırılamaz.

# Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Ve Biriktirilmesi

Evsel Nitelikli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri:

- Evsel nitelikli atıklar kaynağında ve diğer atıklardan ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanırlar.

- Toplanan atıklar ilgili servis personeli tarafından sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile toplanarak evsel atık konteynırına götürülür ve burada geçici olarak depolanır.

- Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıkla karıştırılmaz, karıştırılmaları  durumunda  tıbbi  atık  kabul edilirler.

# Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri:

- Ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar.

- Ambalaj atıkları toplanmaları sırasında tıbbi atıkla karıştırılmaz, karıştırılmaları durumunda tıbbi atık kabul edilirler.

# Tıbbi Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri:

- Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya karşı dayanıklı polietilen hammaddeden  yapılmış, sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz, çift kat kalınlığı 100 mikron olan ve en  az 10  kg kaldırma kapasiteli, üzerinde her iki yüzünden görülebilecek büyüklükte “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” uyarısı taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.

- Bu plastik torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli durumlarda aynı özellikte başka bir torba içine konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar kesinlikle tekrar kullanılamaz.

- Tıbbi atık içeriği kesinlikle torbasından çıkartılamaz, boşaltılamaz, başka bir kaba aktarılamaz.

- Sıvı tıbbi atıklar uygun emici maddelerle yoğunlaştırılarak yukarda belirtilen torbalara konur.

- Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer atıklardan ayrı olarak delinmeye,  yırtılmaya,  kırılmaya  ve  patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK” uyarısı taşıyan plastik kaplara konur.

- Kaplar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır, kırmızı plastik torbalara konur. Kesici-delici atık kapları doldurulduktan sonra kesinlikle atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiştirilir.

# Tehlikeli Atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri:

|  | ………. DEVLET HASTANESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIBBİ ATIK TALİMATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOK.KODU | AY.TL…. | YAY. TRH. | ….. | REV. TRH. | ….. | REV.NO | …. | SAYFA NO | 3/6 |

Tehlikeli atıklar sarı renkli poşetlerde toplanır ve geçici atık deposunda tehlikeli atık bölümünde muhafaza edilir.

# Tehlikeli Atıklar

- Miadı dolan, ambalajı bozulan veya kullanım dışı olan ilaç, aşı ve serumlar,

- İçinde ilaç olan ve yarım kalmış serumlar,

- Amalgam atıkları,

- Civa içeren tıbbi cihazlar,

- Sprey kutuları,

- Mutfak bitkisel yağları,

- Yapıştırıcı ve boya kapları,

- Formaldehit, gluteraldehit, (gluteraldehit nötrleştirici kullandıktan sonra kanalizasyon sistemine boşaltılabilir.)

- Kemoterapi ilaçları, İlaçlarla teması olan serum seti,

- Flakonlar

- Floresan ampüller,

- Etil alkol, Ksilen,

- Kartuş,

- El dezenfektanları ve betadin (ambalajları üzerindeki atık amblemlerine göre ayrıştırılarak, geri dönüşüm işareti var ise bitince geri dönüşüme atılır.)

# TEHLİKELİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, BU AMAÇLA KULLANILACAK TOPLAMA

EKİPMANLARI VE ÖZELLİKLERİ

Tehlikeli Atık Envanteri

Kimyasal Sıvı Atıklar: Laboratuar tetkikleri sonucu ortaya çıkan sıvılar (Aynı zamanda tıbbi atıktır),  bulaşık ve çamaşır yıkaması sonucu ortaya çıkan deterjan ve/veya çamaşır sulu sular.

Farmositik Ajanlar: Miadı dolan, ambalajı bozulan veya herhangi bir nedenle kullanım dışı kalan aşı, serum ve ilaçlar.

Sitotoksik ve Genotoksik Ajanlar: Kemoterapide kullanılan ilaçlar, bu ilaçları muhafaza eden ve direk ilaçla temasta olan ampul, kap, flakon benzeri muhafazalar, ilaçlar ile kontamine olmuş serum seti ve temizlik gereçleri.

Kimyasal Etkilere Sahip Katı Atıklar: Piller, civa içeren tıbbi cihaz ve alet kalıntıları, kartuşlar, yapıştırıcı ve boya kapları, solvent kapları, boya ve solvent ile kontamine ve geri dönüşü gerektirmeyen temizlik gereçleri.

Patoloji atıkları: (doku ve uzuv) „dikkat patolojik tıbbi atık‟ amblemi yapıştırılan ağzı kapaklı atık kutularına koyulur. Tehlikeli atık deposuna taşınır.

Basınçlı Kaplar: Spey kutuları

# Mutfak Bitkisel Yağları

Pataloji Laboratuvarı Atıkları: Etil alkol, ksilen, formaldehit.

# ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR

Evsel Atıkların Taşınması, Taşıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar:

Evsel atıkların taşınması amacıyla evsel atık konteynırları taşıma araçları kullanılır. Her birim kendi temizlik görevlileriyle evsel atıkları taşır.

# Ambalaj Atıklarının Taşınması, Taşıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar:

Ambalaj atıkları her birimin kendi temizlik görevlileri tarafından bu iş için ayrılmış konteynırlarla taşınır.

# Tıbbi Atıkların Taşınması, Taşıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar:

- Tıbbi atık torbaları tekerlekli, kapaklı, keskin kenarları olmayan, turuncu renkli, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike”

amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK “uyarısı taşıyan araçlarla toplanır ve taşınır.

- Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına  yüklenir.  Atık  torbaları asla elde taşınmaz.

- Kesici delici alet kutuları ¾ oranında dolduğu zaman dökülmeyecek, sıkıştırılmayacak ve boşaltılmayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak, Kırmızı Tıbbi Atık poşetlerine koyulur

- Tıbbi atık torbaları diğer atıklarla birlikte toplanamaz ve taşınamaz.

# Atık Toplama Ve Biriktirme Ekipmanlarının Bulunduğu Yerler, Toplama Programı Ve Taşıma Güzergâhı

Evsel Nitelikli Atık Biriktirme Kaplarının Bulunduğu Yerler, Toplanma Saati Ve Atık Taşıma Araçlarının İzleyeceği Güzergâh:

|  | …………. DEVLET HASTANESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIBBİ ATIK TALİMATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOK.KODU | AY.TL….. | YAY. TRH. | …… | REV. TRH. | ….. | REV.NO | …. | SAYFA NO | 4/6 |

Evsel atıklar biriktirme kapları servislerde tedavi odaları, ofis ve gerekli yerlerde bulunur. Gün içinde sabah ve akşam iki kez olmak üzere ilgili servis personeli tarafından bu iş için ayrılmış taşıma araçlarıyla  toplanarak  evsel  atık  konteynırına götürülür ve burada geçici olarak depolanır.

# Ambalaj Atığı Biriktirme Kaplarının Bulunduğu Yerler, Toplanma Saati Ve Atık Taşıma Araçlarının İzleyeceği Güzergâh:

Ambalaj atıkları biriktirme kapları her birimin kendi içinde belirlenmiş noktalarda bulunmaktadır. Gün içinde sabah ve

akşam iki kez olmak üzere ilgili servis personeli tarafından bu iş için ayrılmış taşıma araçlarıyla toplanarak ambalaj atık

konteynırına götürülür ve burada geçici olarak depolanır.

# Tıbbi Atık Biriktirme Kaplarının Bulunduğu Yerler, Toplanma Saati Ve Atık Taşıma Araçlarının  İzleyeceği Güzergâh:

Tıbbi Atık biriktirme kapları ve Kesici Delici Alet kutuları servislerde gerekli yerlerde bulunur.

Bu atıklar trafiğin en az olduğu saatlerde bu iş için eğitilmiş personel tarafından günde iki kez, saat 07.30-08.30 ve saat 15:30-16.00’da (gerektiğinde saatler beklenmeden) toplanmaktadır. Tıbbi Atığın fazla çıktığı ünitelerde ( Ameliyathane, Doğumhane, Yoğun Bakım vb) ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda tıbbi atıklar günde üç kez toplanabilmektedir. Atık toplama güzergâhı ilk olarak yukarıdan aşağı doğru zemin kata asansör ile indirilir.Tıbbi Atık taşıma için, Tıbbi Atık  taşıma asansörü kullanılır. Tıbbi Atık taşıma personeli, atıkları aldığı çöp poşetinin üzerine servis adı ve tarihi yazar. Tıbbi atık deposunda her servisin çöpünü tarttıktan sonra “Tıbbi Atık Toplama Formu ”na işler.

# Tehlikeli Atık Biriktirme Kaplarının Bulunduğu Yerler, Toplanma Saati Ve Atık Taşıma Araçlarının İzleyeceği Güzergâh:

Birimlerde özel kutularında biriktirilir. Her gün belirlenen 07:30-08:30, 15:30-16:00 saatlerinde olmak üzere  iki defa   bütün katlar yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla  zemin kata  asansör ile indirilerek, geçici tehlikeli atık deposuna

taşınmaktadır.

# Geçici Depolama Sistemleri

Evsel Atık Geçici Atık Deposunun Yeri Ve Özellikleri

Hastenemiz bahçesinde  hasta girişinden uzakta kapıları dışa açılabilen  ve kilitlenebilen  yıkanabilir özellikte   ve havalandırması olan hacmi en az 3 günlük atığı alabilecek boyutlarda  geçici atık deposu  olarak kullanılacak bir ünite oluşturulmuştur. …… Belediyesi görevlileri tarafından her gün bu merkezden evsel atıklar alınarak bertarafı sağlanmaktadır.

Tıbbi atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri :

Tıbbi atıklar için hastanemiz bahçesinde, hasta girişinden uzakta, kapısı turuncu renkte, dışa açılan ve kilitlenebilen ,ızgara sistemli, yıkanabilir özellikte ve havalandırması olan, hacmi en az beş günlük atığı alabilecek boyutlarda geçici atık deposu olarak kullanılacak bir ünite oluşturulmuştur.Üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmıştır “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmaktadır.

…….. Belediyesi ile yapılan protol dahilinde Tıbbi atık firması görevlileri tarafından haftada bir  defa  bu merkezden tıbbi atıklar alınarak bertarafı sağlanmaktadır.

# Geri Dönüşüm Atıklarının Geçici Atık  Deposunun Yeri Ve  Özellikleri

Geri dönüşüm atıkları için,  hastane bahçesinde kurulan geçici  atık  deposunun  geri dönüşüm atık bölümünde depolanmaktadır.

Haftada iki gün ……. Belediyesi tarafından teslim alınmaktadır.

# Tehlikeli Atık Geçici Atık Deposunun Yeri Ve Özellikleri

Tehlikeli atıklar için  hastane bahçesinde kurulan geçici atık  deposununda  depolanmaktadır, hasta girişinden uzakta, kapısı   sarı  renkte,  kilitlenebilen, EWC kodlama yöntemine göre ayrıştırması yapılarak, en az altı  aylık atığı alabilecek boyutlarda geçici atık deposu olarak kullanılacak bir ünite oluşturulmuştur. Kapının üst tarafında görülebilecek şekilde Tehlikeli Atık yazılmıştır.

# TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

- Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının veya konteynerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler:

Tıbbi atık taşıma araçları kirlendikçe ve iş bitiminden sonra eğer sıvı birikintisi varsa talaş dökülerek sıvı emdirilir. Sıvıyı emdirmek için kullanılan talaş kürek yardımıyla alınarak kırmızı renkli tıbbi atık poşetine konulur. Deterjanlı su ile konteynerin tüm yüzeyleri tekerlekler de dahil olmak üzere silerek temizlenir. Konteyner temizlendikten sonra 1/10 luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu,bir litre suya 100 cc) konteynerin tüm yüzeyleri tekerlekleri dahil silinerek dezenfeksiyon işlemi yapılır.

|  | …………. DEVLET HASTANESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIBBİ ATIK TALİMATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOK.KODU | AY.TL…. | YAY. TRH. | …… | REV. TRH. | …… | REV.NO | ….. | SAYFA NO | 5/6 |

Geçici atık deposu ve konteynerları ; sıvıyı emdirmek amaçlı zemine dökülen talaş fırça ve kürek yardımıyla kırmızı renkli tıbbi atık poşetine konulur.Izgara altında bulunan talaş kürek yardımıyla tıbbi atık poşetlerine konulur.Deterjanlı su ile depo zemini paspasla temizlenir.Temizlik yapıldıktan sonra 1/10 luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu,bir litre suya 100 cc) Depo duvarları gün aşırı zemin temizliğinden önce,deterjanlı su ile silinip 1/10 luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu,bir litre suya 100cc) olacak şekilde hazırlanan solüsyonla dezenfeksiyon işlemi yapılır.

- Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar:

1/10 luk Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu,bir litre suya 100 cc)

# KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEM VE İŞLEMLER

- Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler :

Tıbbi atıkların taşınması için görevlendirilen personellere Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun eldiven, çizme, gözlük ve kıyafetler temin edilmiş olup herhangi bir yaralanmaya karşı önlemler alınmış, bu konu ile ilgili de görevli personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmaları önlemek için, delici ve kesici aletlerin mutlaka bu amaçla hazırlanmış özel kutulara atılması sağlanmakta ve bu konu ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Tıbbi atıkların ünite içinden geçici depolama merkezlerine taşınması, özel ekipman ve eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Herhangi bir kaza anında oluşan riskler için Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)* gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasını sağlamaktadır.

“Delici Kesici Alet Yaralanmalarından Korunma Ve İzleme Talimatı” afiş olarak hazırlanmıştır ve bu talimat tüm personele duyurulmuş , gerekli eğitimler verilmiş ve görünür yerlere asılmıştır.

Personel herhangi bir kazaya maruz kaldığında EKK’ya başvuracak, “ Delici Kesici Alet Yaralanması Bildirim ve Takip Formu” ile kayıt altına alınarak, gerektiğinde ilgili birimlere yönlendirme yapılacaktır.

EKK tüm servislerde hafta içi mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. Mesai saatleri dışındaki yaralanmalarda bildirim Acil servis  nöbetçi hekimine yapılmakta ve  en kısa sürede Enfeksiyon Kontrol Komitesine bilgi verilmektedir.

Ayrıca EKK içerisinde “Çalışan Sağlığı “ ile ilgili bir alt komite vardır. Enfekte materyallerle temas öncesi ve temas sonrası profilaksi için Çalışan Sağlığı alt komitesi gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Hasta kanı veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık personelinin alması gereken önlemler;

Yaralanma sonrası temas bölgesi su ve sabunla veya uygun antiseptiklerle yıkanmalıdır. Mukoza temaslarında temas bölgesinin bol su ile yıkanması yeterlidir. Temas bölgesi sıkma, emme, kanatmaya çalışma vb. yöntemlerle kesinlikle travmatize edilmemelidir. Normal yara bakımı dışında ek bir önleme gerek yoktur.

HBV, HCV veya AntiHIV  taşıyan bir hastanın kan veya diğer vücut sıvıları ile iğne batması, mukoz membranlara sıçrama ve sağlam olmayan deriye bulaşma gibi durumlarda personel Enfeksiyon Kontrol Komitesine yönlendirilmelidir.

*Hastanemizde Uzman Doktor olmaması nedeniyle gerekli işlemler ……. Eğitim Araştırma  Hastanesi  Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine yönlendirilmektedir.

- Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler:

Dökülen kan / vücut sıvıları “Kan ve Vücut Sıvılarının Temizliği Talimatına” uygun olarak temizlenmektedir.

Tıbbi atıkların ayrıştırma ve taşıma esnasında kazara çevreye dökülmesi halinde;

- Bütün atıklar enfekte kabul edilmeli, dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır

- İşlemi yapan personel kendini korumak için (bariyer önlemleri) gömlek ve eldiven giymelidir

- Katı yüzeylerin üzerine damlayan veya sıçrayan sıvıların, kağıt havlu ile kaba kiri alınmalıdır.

- 1/10’luk çamaşır suyu ile temizlenmeli ve temiz su ile durulanmalıdır.

- Kullanılan tüm malzemeler kırmızı atık torbasına konulmalıdır.

- İşlem sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.

- Tıbbi atık torbasında sızma varsa çift torba sistemi uygulanmalıdır.

|  | ……….. DEVLET HASTANESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIBBİ ATIK TALİMATI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOK.KODU | AY.TL…. | YAY. TRH. | ….. | REV. TRH. | …. | REV.NO | …. | SAYFA NO | 6/6 |

# SORUMLU PERSONEL

Evsel Nitelikli Atıklarla Ambalaj Atıklarının Toplanması Ve Taşınmasından Sorumlu Personel Ve Görev Tanımları:

Her ünitenin temizlik personeli evsel ve ambalaj atıklarının toplanmasından ve atılmasından sorumludur.

# Tıbbi Atıkların Toplanması Ve Taşınmasından Sorumlu Personel, Görev Tanımları Ve Çalışma Sırasında Kullanılacak Özel Kıyafetler:

Hastanemizde tıbbi atık için bir asil, bir yedek olmak üzere iki personel görevlendirilmiştir. Tıbbi atık görevlileri Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun olarak Turuncu renkte özel kıyafet, eldiven, çizme ve gözlük kullanmaktadır.

Atıkların toplanması, taşınması ile ilgili personele eğitim verilmektedir.

# Kayıt Tutma Ve Raporlama

- Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması: …….. Belediyesi  tarafından anlaşılan özel şirket, görevlendirilmiş olan donanımlı araçla hastanemizden tıbbi atıkları almaktadır. Bu atıklar tartılarak, fiş karşılığı verilmektedir.

- Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel: İdari ve Mali Hizmetler Müdürünün görevlendirdiği personel

tarafından kayıtları tutulmaktadır.

# Geçici Atık Deposu Temizliği

Geçici depolama alanı tıbbi atıklar içindir. Depo kapıları dışarıya doğru açılmaktadır. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu  renge boyalı, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmaktadır. Depo alanına depo görevlilerinden  başka  kimse girmemelidir.

Atıklar, haftada bir alınacak şekilde geçici depo alanında + 4dereceyi geçmeyecek şekilde kliması çalıştırılarak  bekletilmektedir. Kırmızı tıbbi atık torbaları, tahrip olmaması veya içindekilerin dağılmaması için fırlatılmamalı ve atılmamalıdır. Tıbbi atık deposu, anlaşılan özel şirket tarafından atıklar alındıktan sonra temizlenmelidir. Bu alan eğer sıvı birikintisi varsa talaş dökülerek sıvı emdirilir.Sıvıyı emdirmek için kullanılan talaş kürek yardımı ile alınarak kırmızı renkli tıbbi atık poşetine konur. Depo yüzeyi 1/10 luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) 1 litre suya 100 cc konularak temizlenir. Yüzeyine tekrar talaş serilir.

Sıfır Atık

Hastanemiz 25.05.2021 tarihinden itibaren sıfır atık projesi kapsamında , gerekli belgesini almış olup , üç atık türünde (kağıt,plastik, cam )  olacak şekilde hastanemizin bütün birimlerini kapsayacak şekilde atık kutuları yerleştirilmiştir.Atıkların toplanması ve taşınması temizlik görevlisi tarafından gerçekleştirilir, toplanan atıklar geçici atık deposuna taşınır. …… belediyesi tarafından atıkların alınması sağlanır.

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Atık Yönetimi Sorumlusu | Kalite Yönetim Direktörü | Başhekim |