	[image: image4.jpg]



	…. DEVLET  HASTANESİ

	
	BİYOKİMYA LABORATUVARI PANİK DEĞER BİLDİRİM TALİMATI

	DOKÜMAN KODU
	BL.TL….
	YAYIN TRH.
	….
	REV. TRH.
	….
	REV. NO
	…
	SAYFA NO
	2




1-AMAÇ
Hasta güvenliği açısından panik değer bildirimlerinin takibinin sağlanmasıdır. Panik değerler, laboratuvar test rehberinde Laboratuvar Panik Değer Listesi şeklinde  listelenmiştir.

2-KAPSAM
          Biyokimya – Hormon Laboratuvarını kapsar

3-KISALTMALAR

4-TANIMLAR

5-Sorumlular

· Laboratuvar Sorumlu Uzman Hekimi

· Laboratuvar teknisyenleri

6-Faaliyet Akışı

          Hastanın test sonucu daha önce ilan edilen Laboratuvar Panik Değerler Listesindeki değer aralığının dışında olduğu cihazın veya bilgisayarın ekranında görüldüğünde;

         -Testin sonucu kontrol edilir. Numune kontrolü yapılır, numune de uygunsuzluk (Hemoliz, Pıhtı vb.) var ise numune reddi yapılır. Hekimiyle görüşülerek hastadan tekrar numune istenir ve test yeniden çalışılır. 

         -Aynı hastadan iki kez panik değerde sonuç çıkması halinde hekimine haber verilir, hekimin kararına göre hareket edilir. 

       - Panik değer çıkan hastanın test sonucu öncelikle hastanın doktoruna, eğer ulaşılamıyorsa ilgili poliklinik veya servis hemşiresine telefonla açık ve net bir dille bildirilir. Telefonda karşılıklı teyit alınır. 

         -Ayrıca Hastanemiz LBY Sisteminden istem yapan hekime ve onay veren hekime bilgisayar üzerinden görsel ve işitsel uyarı verilir. 
PANİK DEĞER LİSTESİ
[image: image1.png]Tibbi Bivokimyada Bashica Test Parametrelerinin Kritik Degerleri

SUT Kodu| Test Ady Yas Alt Kritik Deger Tst Kritik Deger Birim
904290
Altive Parsiyel Tromboplastin Plazma Genel .
Zaman: (aPTZ) ) =150 sanye
504 610 Fibrinojen Plazma Genel =60 (<0.6) - mg/dL (/L)
905320 Protrombin Zaman: (INR (International Plazma Genel R =50
Normalizing Ratio)) =
901.620 Lokosit (WBC) Tam kan Genel =2 =>100.0 x10(9)L
501620 Mutlak Notrofil Sayist Tamkan Genel =05 - x109)L
501620 Hemoglobin Tamkan Genel =60 (=60) 2200 (2200)| gdl(g)
501620 Trombosit Tamkan Genel =40 >1000 x109)L
502370 Lokosit sayim: (Manuel) BOS Genel 1000 Hiicre/uL
503.020 Periferik Yayma Tamkan Genel Blast
500410 “Amonyak Serum = Iyas - =200 pmol/L





[image: image2.png]500410

Amonyak Serum Lyas - =100 :-:dv::
900.690 Bilirubin, Total Serum Lyas - =150 =
01910 Kalsiyum, Total Serum Genel 65 >130
Serum Tyas 0 260 mg/dL
901.880 Tyonize kalsiyum =
901.880 Iyonize kalsiyum Serum =lyas = 265 .
- 220 %
901990 Karbon Monoksid (Karboksihemoglobin) Tamkan Genel =
Tam
-4 hafia - aL
902210 Kreatinin lkan/Servan/Plazma) £ 215 megl
Tam
902210 5hafia-23 ay - 20 aL
Kreatinin lkan/Serum/Plazmal = me/
Tam R
502210 2yas-1lyas 225 mg/dL
Kreatinin lkan/Servon Plazana]
902210 Tam 12yas-15yas - 230 mg/dL.
Kreatinin lkan/Serum/Plazmal
Tam
902210 > 16 ~ 100 ar
Kreatinin lkan/Serum/Plazmal s 2 mg/
- UL
902190 Kreatinin Kinaz Total Serum Genel 210,000 =
= =40
501500 Glukoz Serum/Plazma Thafta =0 >400 Zd,_
=5
501500 Glukoz Serum/Plazma =4 hafta = 0 =400 o
502420 Magnezyom Serum Genel = 190 290 zy
T sm/Ks
902.900 Ozmolalite Serum Genel = - =390 m( n g
2
504200 pH arteral Tamkan Genel =7 kL >7.600 5
=2 ‘mmH,
503.000 C02. arteryal Tam kan Genel = 0 =700 =
=40. -
903070 02 arteryal Tamkan Genel = ¢ mm:x-xdf
<1 -
901260 Fosfor Serum Genel = L
<25
903.130 Potasyum Serum Genel = 260 mmoVL
503670 Sodyum Serum Genel =120 2160 ‘mumol





[image: image3.png]Serum

> 150

901.790 Asctaminofen Son dozdan 4 saat sonra pg/mL
901.790 Digoksin Serum Genel 240 ng/mL
01180 Eranol Tam kan/Serum | Genel =400 ‘mg/dL
912.890 Salisilat Serum Genel =500 mg/dL






[image: image4.jpg]