	[image: image1.jpg]



	….. DEVLET HASTANESİ

	
	BİYOKİMYA LABORATUVARI ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ TALİMATI

	DOKÜMAN KODU
	BL.TL…..
	YAYIN TRH.
	….
	REV. TRH.
	…
	REV. NO
	…
	SAYFA NO
	1



1.AMAÇ: Alınan örneklerin çalışılabilmesi için gerekli olan kriterleri belirlemek.
2.KAPSAM: Tüm klinik ve poliklinikler, acil, yoğun bakım üniteleri, diyaliz ünitesi, ameliyathane, biyokimya, hematoloji laboratuvarlarını kapsar.

3-KISALTMALAR

4-TANIMLAR

5.SORUMLULAR:
Biyokimya Uzman Hekimi, 

Laboratuvar Teknisyenleri 

Hemsire ve Sağlık Memurları

Taşıma Personeli
6.FAALİYET AKIŞI: 

      BİYOKİMYA, HORMON,  İDRAR ve ACİL LABORATUVARLARI ÖRNEK KABUL KRİTERLERİ
· Örnekler uygun vakumlu tüplere adaptör ve iğnesiyle alınmış olacaktır.

· Doğru tüpe, doğru şekilde yapıştırılmış barkod etiketi bulunacaktır.

· Örnekler lipemik, hemolizli ve pıhtılı olmayacaktır.

· Örnekler yeterli miktarda alınmış ve antikoagülan olan tüplerde alt üst edilmiş olacaktır. 

· Hastane otomasyon sistemine girilmiş olan örnekler kabul edilecektir.

· Acil harici olan rutin testler saat 15.00’e kadar laboratuvara kabul edilecektir.
· Etanol örnekleri için kabul kriterleri;  

1)Kan alınacak bölgenin çevresi, alkol İÇERMEYEN dezenfektanlarla (benzalkonyum klorid, povidon iyod vb) temizlenmeli ve steril kuru gazlı bez ile kurulanmalıdır. Alkol içeren dezenfektanlar (etanol, metanol veya izopropanol gibi)kullanılmaz
2) Mutlaka 2 tüp kan alınmalıdır (test numunesi ve şahit numune) 

3)Test numunesi jelli tüpe (sarı/kırmızı) şahit numune gri kapaklı tüplere alınmalıdır.  

4)Tüplerin ağzı kesinlikle açılmamalıdır.

5)Tüplerde hastanın Adı-Soyadı, kanın alındığı tarih, saat yazılı olan etiket / barkod yapıştırılmalıdır.

· İdrarda Madde Bağımlılığı testi kabul kriterleri;

1)  En az 30 mL numune gönderilmesi, 

2) Madde Bağımlılığı Gözetim Zincir Formunun olması. 

3) İlgili görevli tarafından numunenin laboratuvara imza karşılığı teslim edilmesi
      BİYOKİMYA, HORMON, HEMATOLOJİ, İDRAR ve ACİL LABORATUVARLARI ÖRNEK RET KRİTERLERİ
· Uygun tüplere, uygun miktarda alınmamış olan örnekler,

· Tüp üzerine doğru barkod etiketi bulunmayan örnekler,

· Hemolizli, lipemik, pıhtılı örnekler,

· Belirlenen saatler dışında istenen rutin parametreler,

· Hastane otomasyon sistemine girilmemiş olan örnekler kabul edilmeyecektir.
· Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez.

· Etanol örnekleri için ret kriterleri;  
1) Numunenin etiketlenmemesi, yanlış veya eksik etiketlenmiş olması ya da etiketin okunmaması. 
2) 4ml’den az miktarda numune gönderilmesi,
3) Tek tüp kan gönderilmesi,
4) Uygun sürede gelmemesi 
 5) Yanlış taşıma nedeniyle örneklerin zarar görmüş olması (Tüplerin kırılıp, çatlaması veya örneklerin tüpün dışına sızmış olması, soğuk zincire uygun gönderilmemesi)  
6)Alkol Numune Alım-Teslim Tutanağın OLMAMASI veya EKSİK olması 

· İdrarda Madde Bağımlılığı testi için ret kriterleri;

            1) Numunenin etiketlenmemesi, yanlış veya eksik etiketlenmiş olması ya da etiketin okunmaması. 

            2) 30 mL’den az miktarda numune gönderilmesi, 

            3) Yanlış taşıma nedeniyle örneklerin zarar görmüş olması (örneğin kabın dışına sızmış olması,    

                dökülmesi) 

            4) Madde Bağımlılığı Gözetim Zincir Formunun OLMAMASI veya EKSİK olması. 

            5) İlgili görevli tarafından numunenin laboratuvara imza karşılığı teslim edilmemesi.


[image: image1.jpg]