	[image: image1.png]



	….. DEVLET HASTANESİ

	
	ANALİZİ TAMAMLANMIŞ ÖRNEKLERİN SAKLANMASI ve SONUÇLARIN ARŞİVLENMESİNE YÖNELİK TALİMAT

	DOKÜMAN KODU
	BL.TL….
	YAYIN TRH.
	….

	REV. TRH.
	…
	REV. NO
	…
	SAYFA NO
	1



1-AMAÇ
Laboratuvarda test işlemi tamamlanmış analiz örnekleri, test verileri ve sonuçların arşivlenmesine yönelik kuralların belirlenmesidir.

2-KAPSAM
          Biyokimya Laboratuvarında analizi yapılmış tüm örnekleri ve test sonuçlarını kapsar.

3-KISALTMALAR

4-TANIMLAR

5-SORUMLULAR
· Laboratuvar Sorumlu Uzman Hekimi

· Laboratuvar teknisyenleri

6-FAALIYET AKIŞI
· Laboratuvarımızda analizi tamamlanmış numuneler,  + 4°C de buzdolabında 1 gün boyunca saklanır.  Daha ileri süreli saklamaya ihtiyaç duyulursa saklama/dayanıklılık koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler Test rehberinde mevcuttur. 

· Laboratuvarda çalışılan toksikoloji ve etanol şahit numuneleri;  sonuçları pozitif (+) olması halinde   1 yıl süre ile -80°C de derin dondurucuda ,  negatif (-) olması halinde + 4°C de buzdolabında 1 gün boyunca saklanır.   

· Bekleme süresi biten numunelerTIBBİ ATIK TALİMATI  na göre imha edilir.

· Laboratuvarda test işlemi tamamlanmış sonuçların arşivlenmesi LBYS ve HBYS sistemiyle gerçekleştirilmektedir. 

[image: image1.png]