|  | KRİTERLER | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Su deposu içindeki mevcut suyun tamamı tahliye ediliyor mu? |  |  |  |
| 2 | Dezenfekte işine başlamadan önce işi alan firma tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? |  |  |  |
| 3 | Hijyen kıyafetli ve eğitimli personel tarafından depo içi ve depo tavan kısmından zemine doğru oluşan tüm yüzeyler fırça ve kazıyıcı aletlerle çamur,balçık ve yosun, pas vb. atıklardan arındırılıyor mu? |  |  |  |
| 4 | Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır. |  |  |  |
| 5 | Deponun tüm yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı’ndan izinli kimyasallar ile temizleniyor, sonra yine Sağlık Bakanlığı’ndan izinli dezenfektanlar ile dezenfekte ediliyor mu? |  |  |  |
| 6 | Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgi formu veriliyor mu? |  |  |  |
| 7 | Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerine bir levha veya etiket vasıtasıyla yüklenici firma tarafından yapıştırılıyor mu? |  |  |  |
| 8 | Biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası mevcut mu? |  |  |  |
| AÇIKLAMA: |  |  |  |  |
| KONTROL EDEN: İMZA: TARİH: |  |  |  |  |

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| Satın Alma Birimi | Kalite Yönetim Direktörü | Başhekim |