AMAÇ: Diyalize alınmasına karar verilen hastaların zamanında ve uygun koşullarda hemodiyaliz uygulamalarını yapmak

KAPSAM: Hemodiyalize alınması gereken hastaları kapsar.

# KISALTMALAR:

TANIMLAR:

Misafir Hasta: Bir aydan kısa süre ile Hemodiyaliz Ünitemizde takip edilecek hasta

Ünite Değiştiren Hasta: Bir başka diyaliz ünitesinde diyalize giren ancak herhangi bir nedenden dolayı hastanemiz diyaliz ünitesini tercih eden hastalar bu sınıfa girer.

Sertifikalı hemşire: Hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulamalarıyla ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen diyaliz eğitim merkezleri tarafından verilen diyaliz eğitimi sonucu

sertifikalandırılan hemşireyi,

Hasta Başı Test Cihazları (HBTC); Laboratuvar dışında sağlık hizmeti sunulan bölümlerde, hasta başında test amaçlı olarak erken tanı için kullanılan (glukometre, kangazı cihazı vb.) test cihazlarıdır.

SORUMLULAR: Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü, Müdür Yardımcısı, Sorumlu Hekim ve Hemşireler sorumludur. Uygulanmasından hekimler, hemşireler, diyaliz teknikerleri tıbbi sekreter, temizlik görevlileri sorumludur.

# UYGULAMA:

- DİYALİZ ÜNİTESİ HASTA MÜRACAATI VE KABULÜ

- Kronik böbrek yetmezliği tanısı almış ve hastanemiz hemodiyaliz ünitesinde hizmet almak isteyen hastalar; uzman hekim muayenesi sonucunda Hemodiyaliz raporu almış ve tedavisi planlanmış olarak gelmektedir.

- Başvuru yapan hastaların, KBY ve diyaliz raporu bulunmalıdır.

- Eğer başka bir diyaliz merkezinden herhangi bir sebeple nakil yaptıracak ve ya misafir olarak hizmet alacak ise epikriz raporu bulunmalıdır.

- Bulaşıcı hastalıklar ve böbrek fonksiyon testleri sonuçları değerlendirilmiş olmalı ve hasta tarafından üniteye sunulmalıdır.

- Mevcut makine ve seans sayısı göz önünde bulundurularak bir sakınca görülmeyen hastalar üniteye kabul edilir.

- Hastanın seansları planlanır.

- Diyaliz sorumlu hekimi uygun görüldüğü taktirde seans sayısını azaltıp arttırabilir. Kayıttaki bilgiler Hemodiyaliz ünitesi aylık hasta bilgilendirme formuna kayıt edilerek hastanın ilgili günde gelmesi için bilgi verilir. Planlama aylık olarak yapılır.

Hemodiyaliz ünitesi aylık hasta bilgilendirme formunda hastanın dikkat etmesi gereken faktörler hastaya bildirilir.

## Servisten gelen hastanın Kabulü:

Hemodiyaliz ünitesinde takip edilip serviste yatan hastalar diyaliz günlerinde servis sorumlu doktoru uygun gördüğünde diyaliz ünitesi aranarak hasta hakkında bilgi verilir ve diyaliz için saat alınır. Diyaliz saati gelen hasta  Hasta Transfer Formu doldurularak personel eşliğinde tekerlekli sandalye ve ya sedyeyle diyalize getirilip ilgili

sağlık çalışanına teslim edilir. Diyaliz sağlık çalışanı diyalizi tamamlanan hastanın diyaliz süreci hakkında servis sağlık çalışanına bilgi vererek evraklarıyla birlikte tekerlekli sandalye veya sedye ile personel eşliğinde ilgili servise teslim edilir.

## Diyaliz Ünitesine Alınacak Hastanın Kayıt İşlemleri:

KAYIT: Diyalize girecek tüm hastalar diyaliz ünitesi için kayıt yaptırarak barkot alırlar. Hastanın diğer sağlık kuruluşlarından aldığı evrakları var ise ( test sonuçları, epikriz, diyaliz raporu, vb.) kabul edilir. Eğer yok ise eksikliler tamamlanır(hepatit markırlarının bakılması gibi)

## Hasta Dosyasının Hazırlanması:

Diyaliz ünitesine gelen tüm hastalara bir adet dosya sorumlu hemşire veya diğer hemşireler tarafından düzenlenir.

Bu dosyalarda aşağıdaki formlar muhafaza edilir.

    - Hemodiyaliz ünitesi hasta tedavi planı

    - Hemodiyaliz ünitesi tetkik değerlendirme formu

    - Hemodiyaliz ünitesi doktor gözlem formu

    - Hemodiyaliz ünitesi hasta periyodik tetkik sonuçları takip formu

    - Hemodiyaliz hastaları aylık tahlil-sonuç değerlendirme formu

    - Hemodiyaliz işlemi için bilgilendirilmiş onam formu

    - Hemodiyaliz aylık hasta bilgilendirme formu

    - Hemodiyaliz hemşire takip formu

    - Diyaliz hasta seansları takip formu

    - Hemodiyaliz servisi itaki düşme riski ölçümü

    - Hemodiyaliz ünitesi hepatit aşı takip formu

## Hastanın Hemodiyaliz Ünitesine Gelmesi :

- Diyaliz hastalarına  ilçe ve köylerden  ulaşım için araç tahsis edilmiştir.

- Diyaliz ünitesinde tedavi görecek olan hastaların adresleri ve telefon numaraları ilgili servis şoförlerine verilir.

- Hasta ve yakınları programa uygun olarak servis aracılığıyla evlerinden alınıp diyaliz biriminde ilgili sağlık personeline teslim edilir.

# HASTANIN VE MAKİNALARIN HEMODİYALİZ İŞLEMİNE HAZIRLANMASI:

- Diyaliz alanı girişinde hassas tartı bulunmaktadır.

- Diyalize alınacak hastanın hırka, ceket, palto gibi fazlalık elbiseleri çıkarılır. Hasta tartılır ve kilosu hemodiyaliz hemşire takip formuna kayıt edilir.

- Ayakta duramayan hastalar tekerlekli sandalye ile tartılır.

- Hasta yatağına alınarak işlem anlatılır rahat bir pozisyon verilir.

- Kimlik bilgileri kontrol edilerek kol bilekliği hazırlanarak hastaya takılır.

- Hastanın tansiyon nabız ve gerekirse ateş ölçülerek hemodiyaliz hemşire takip formuna kayıt edilir.

- Hastaların diyaliz reçetesi ve tedavi planı kontrol edilir.

- Diyaliz ünitesinde kullanılan makineler Hemodiyaliz Makinesi Kullanma Talimat’ ına göre hazırlanır.

# HEMODİYALİZ İŞLEMİNİN UYGULANMASI:

- Hastanın kimlik bilgileri kontrol edilir.

- Hastanın tedavi planındaki bilgileri kontrol edilerek Hemodiyaliz Hemşire Takip Formuna kayıt edilir. Cihaza gerekli ayarlamalar yapılır.

- Makinedeki pipetler diasol ve bikarbonat solüsyonların içine atılır. Hastanın fistülü kolu baticon ile silinir, daha sonra alkolle silinerek kuruması beklenir.

- Fistül iğneleri açılır. Arter iğnesi fistüle doğru,ven iğnesi kalp yönünde damara girilir.Setin arter bağlantısı hastanın arter iğnesiyle birleştirilir.

- Hastanın katateri varsa Hemodiyaliz Katateri Kullanma  Talimatına göre işlem yapılır.

- Pompa 100-150-250 arttırılarak çalıştırılır. Kan setlere alınmaya başlar.

- Kan diyalizöre gelince eğer hastanın herhangi bir kanama sorunu yoksa doktor istemine göre heparin yapılır. Kan ven lümenine gelince pompa kapatılır ve ven seti ile hastanın ven iğnesi arasındaki bağlantı kurulur .Pompa yeniden açılarak pompa hızı 250-300 ‘ e çıkarılır. Kan akım hızı hastanın damar yolu dikkate alınarak

artırılabilecek en yüksek seviyede ayarlanır.

- Hastanın sıvı fazlalığı hesaplanarak ultrafiltrasyon miktarı hesaplanır ve makineye yazılır.

- Hemodiyaliz süresi makineye ayarlanır.

- Hava dedektörü aktif hale getirilerek hastaya hava gitmesi önlenir.

- Kondaktiviteler ve makine değerleri kontrol edilir ve diyaliz başlamış olur.

- Hastaya diyaliz seansı sırasında sağlık durumu ile ilgili meydana gelebilecek değişiklikler hakkında ilgili sağlık çalışanına haber verilmesi için bilgi verilir

- Diyaliz seansı devam ederken saat başı bütün hastaların vital burguları kontrol edilir. ( yeni yada komplike hastalarda bu aralık daha da kısalmaktadır.).

- Seans süresinçe hasta yaşanabilecek komlikasyonlar acısından yakın takip edilir.1 seans yaklaşık 4 saat sürer.

- Hemşire tarafından Hemodiyaliz Hemşire Takip Formuna hastanın gözlem notu kayıt edilir.

# 4 .STERİLİZASYONUN SAĞLANMASI

- Hemodiyaliz merkezlerinde sterilizasyonun sağlanması bulaşmanın engellenmesi için son derece önemlidir. Bu aynı zamanda hemodiyaliz ünitesi için performans kriteridir.

- Kirli ve temiz hastalar için Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi tanımlanmıştır.

- HBsAg pozitif hastanın odası diyaliz makinesi, alet ve ekipmanları ayrılmalıdır. Bu hastalara hizmet veren personel mümkünse ayrı olmalıdır.

- HCV(+)POZİTİF olan hastalar ise ayrı makinelerde diyalize alınırlar.

- Diyaliz cihazları Hemodiyaliz Makinası Sterilizasyon ve Kullanıma Hazırlama   Talimatına göre her kullanımdan sonra dezenfekte edilir.

- Hemodiyaliz ünitesi genel temizliği Hastane Temizlik talimatı doğrultusunda Hemodiyaliz Servisi Temizlik Planına uygun yapılır.

- Hemodiyaliz ünitesi enfeksiyon kontrol talimatı doğrultusunda işlem yapılır.

- Hemodiyaliz ünitesinin yapısı gereği ilave yapılması gereken sterilizasyonun ve

temizlik faaliyetleri “ riskli birim dezenfeksiyon ve temizlik planı” doğrultusunda

gerçekleştirilir. Cihazların sterilizasyonu Hemodiyaliz Makinesi Dezenfeksiyon İzlem Formuna kayıt edilir.

- Diyaliz merkezleri yönetmenliğine göre personelin hepatit markerleri 6 ayda 1, hastaların 3 ayda 1 tekrarlanmalı ve takibi yapılmalıdır.

# HEMODİYALİZ İŞLEMİNİN SONLANDIRILMASI

  - Diyaliz süresinin bitiminde hasta çıkış işlemine başlanır.

  - İ.V cilt altı tedavisi var ise çıkış işlemini esnasında setin Venöz kısmında tedavileri yapılır.

  - Kan pompasının hızı yavaş yavaş düşürülür ve daha sonra pompa durdurulur.

  - Arter iğnesinin girişim yerine steril spanç ile baskı uygulanarak iğne cıkarılır.

  - Arter iğnesini çıkışta kullanmak için belirlenmiş ( izotonik yada %5 Dekstroz 100ml) sıvıya takılır.

  - Kan pompasının 150-230 ml /dk’nın altında olaçak şekilde çalıştırılır.

  - Set içindeki kanı serum yardımı ile hastaya geri verilir.

  - Setteki kanı hastaya geri verdikten sonra klempleri kapatılır.

  - Steril spançla baskı uygulanarak ven iğnesi cekilir.

  - Kanama durduktan sonra iğne girişim yerleri steril spançlarla kapatılır.

  - Hasta kataterli ise Hemodiyaliz Katateri Kullanma Ve Kataterli Hasta Çıkış Talimatına göre işlem yapılır.

  - Hastanın tansiyonuna göre varsa cilt altı enjeksiyonlar yapılır.

  - Hasta çıkarılırken tansiyon ve ağırlığı ölçülüp Hemodiyaliz Hemşire Takip Formuna kayıt edilir.

  - Hastaya diyaliz seansına girdiğine dair Diyaliz Hasta Seansları Takip Formu imzalatılır.

  - Makinedeki setler sökülüp atılır. Yeni seans için makine Hemodiyaliz Makinası Sterilizasyon ve Kullanıma Hazırlama  Talimatına göre dezenfeksiyona alınır.ve makinenin dış yüzey

temizliği yapılır.Hemodiyaliz Makinesi Dezenfeksiyon Takip Formuna kayıt edilir.

# HASTANIN DİYALİZ ÜNİTESİNDEN AYRILMASI:

  - Tedavi sonrası vital bulguları normal olan ve kendini iyi hisseden hastalar tekerlekli sandalye ile veya yürüyerek personel eşliğinde servis aracına bindirilerek adreslerine teslim edilir.

# HASTALARIN TIBBİ TAKİBİNİN YAPILMASI:

Diyaliz devam ederken sık sık hastanın kan basıncı vital bulguları, fistül kontrolü, makinedeki basınç takibi, pıhtılaşma takibi yapılır. Uygun görülen müdahaleler hastanın durumuna göre yapılır. Hemodiyaliz Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir. Hastanın kullandığı cilt altı ve

intravenöz ilaçlar varsa diyaliz esnasında yapılması gerekiyorsa yapılır. Diyaliz sonu yapılacak olan ilaçların listesi çıkarılıp hazırlanır ve diyaliz sonu yapılır. Hasta akut

komplikasyonlar açısından yakın takip edilir. (Alerjik reaksiyon, ani hipertansiyon, hipo- tansiyon bulantı- kusma kanama vs.) Hastanın çıkış kilosu Hemodiyaliz Hemşire Gözlem formuna kaydedilir. Hastaların uygun aralıklarla tetkikleri yapılır. Çıkan sonuçlar toplanıp hastaların dosyalarındaki tahlil takip formlarına işlenir. Sorumlu hekimle vizit yapılarak

tahliller değerlendirilip Doktor Gözlem Raporuna kaydedilip hastaya uygun tedavi verilir.

Diyaliz tedavisine ilk defa alınacak hastalarda kan grubu bilinmiyorsa kan grubu tayini ve son bir ay içinde bakılmamışsa HIV ve Hepatit testleri (HBsAg, Anti HBs ve Anti HCV) yapılır. Daha sonra kronik hemodiyaliz hastaların takibinde;

## o	Ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

- Kan üre veya üre nitrojeni (giriş ve çıkış),

- Serum kreatinini (giriş ve çıkış),

- Serum potasyumu (giriş ve çıkış),

- Serum sodyum, kalsiyum ve fosfor,

- Alanin aminotransferaz (ALT),

- Kan şekeri,

- Serum total protein ve albümin,

8.  Hemogram (6-12 parametre),

9. Kt/V, URR.

## o	Üç ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

- Hepatit göstergeleri negatif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya Mikropartikül İmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans yöntemiyle tayin edilmek kaydıyla HBsAg, HBsAb,

Anti-HCV, (HBsAb pozitif olan hastalarda HBsAg ve HBsAb tetkikleri 3 ay yerine 6 ayda bir yapılır)

- Serum demiri, total demir bağlama kapasitesi, ferritin,

- Ürik asit,

- C-reaktif protein,

- Venöz bikarbonat (total karbondioksit),

- Alkalen fosfataz,

- İntakt paratiroid hormon,

- Diyabetik hastalarda HbA1c.

o	Altı ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

- Lipitler (total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid),

- Anti-HIV tetkikleri (ELİSA 2-3, Mikropartikül İmmünassay-MEIA veya kemiluminesans),

- Tele kardiyogram,

- Elektrokardiyogram.

## o	Yılda bir defa yapılması gereken tetkikler;

- Hepatit göstergeleri pozitif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya Mikropartikül İmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans) yöntemiyle tayin edilmek kaydıyla HBsAg,

HBsAb, Anti-HCV, Bu periyodlarda tetkikleri yapılan hastalar başka merkezde diyalize

girdiğinde tetkiklerin yeniden yapılmasına gerek yoktur. (Değişik:RG- 14/2/2012-28204) - EK-3)

# 8.OLASI KOMPLİKASYONLARIN İZLENMESİ

    - Hipotansiyon: Hemodiyaliz işlemi esnasında en sık karşılaşılan komplikasyonlardan birisidir.

Hemodiyaliz esnasında tüm hastalarda düzenli aralıklarla kan basıncı ölçülmelidir.

Hipotansiyon, kramp, bulantı ve kusma gibi diğer akut hemodiyaliz komplikasyonları ile beraber olabilir.

    - Kramp: Nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Predispozan faktörler

hipotansiyon, hastanın kuru ağırlığının altında olması ve düşük sodyum içeren diyaliz solüsyonunun kullanılmasıdır. Öncelikle hipotansiyon önlenmelidir.

    - Bulantı ve Kusma: Birden çok nedeni vardır. Sıklıkla hipotansiyon ile ilişkilidir. Diyaliz dengesizlik sendromunun erken bir belirtisi olabilir. Hipotansiyon varsa düzeltilmelidir. Antiemetik ilaç kullanılabilir.

    - Baş ağrısı: Asetat ile ilişkili olabilir. Diyaliz dengesizlik sendromunun erken bir belirtisi olabilir. Tedavide asetaminofen gibi analjezikler verilebilir.

Baş ağrısını önlemek için hemodiyalizin başında kan akım hızı düşük tutulabilir, bikarbonat diyalizi denenebilir.

    - Ateş ve titreme: Diyaliz solüsyonunda mevcut olan pirojen maddeler ateş ve titremeye neden olabilir. Bu durum infeksiyona bağlı ateş ile karışır.

Diyalize bağlı ateşte hastalarda diyaliz işleminden önce ateş yoktur ve

hemodiyaliz tedavisinin bitiminden sonra ateş düşmeye başlar. Ateşi çıkan tüm hemodiyaliz hastalarından kan kültürü alınmalıdır.

    - Kanama: Damardaki mevcut hastalık, üremik hastalardaki kanama eğilimi veya

antikoagülasyon, gastrointestinal sistem, kafa içi, retroperitoneal veya perikardiyal kanama gibi hayatı tehdit eden kanamalara yol açabilir.

# HASTA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK FALİYETLER

  - Hasta Düşmelerinin Önlenmesi: Hasta veya yakınına düşme konusunda hemşire tarafından bilgi verilir. Aniden kalkmaması gerektiğini, bir süre yatakta oturmasın, baş dönmesi veya denge sorunu var ise yatmasını önerilir ve tedavi sonrası takibi yapılır.

Hasta Kimlik Doğrulama: Her hastaya seans öncesi kimlik doğrulama yapılır.

## Enfeksiyonların önlenmesi:

Hastalarla ve hasta çevresindeki yüzeylerle temas sırasında mutlaka eldiven giyilmeli. Bir hastadan başka bir hastaya geçerken eldiven çıkarılarak el hijyeni

sağlanmalı. Her diyaliz istasyonunda steril olmayan temiz eldiven bulunmalı. Gereken durumlarda maske, gözlük, önlük kullanılmalıdır. Kanla kontamine olan giysiler değiştirilmelidir. İlaçlar hasta bakım alanların fiziksel olarak ayrılmış, temiz bir alanda

hazırlanmalıdır. Hepatit B(+) hastaların odaları makineleri ve malzemeleri ayrılmalıdır.

Hepatit C (+) hastaların makinaları ayrılmalıdır. Bu makinelerde diyalize alınan hastalar için kullanılan malzemeler diğer hastalara kullanılmamalıdır. Hepatit C(+) ,hepatit B ( + ) olan hastalar için kullanılan yatak çarşafları da diğer çarşaflardan ayrı olarak yıkamaya

gönderilmelidir.

# DİYALİZ ÜNİTESİNE YÖNELİK FİZİKSEL DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

## 1:Diyaliz ünitesinde aşağıda belirtilen fiziksel alanlar bulunmaktadır

-Diyaliz alanı

-İlaç hazırlama alanı

-HBsAg(+) hastalar için ayrılmış bir oda ve cihaz,Anti HCV(+) hastalar için ayrı bir cihaz

-Su sistemi odası

-Genel destek odaları(Temiz malzeme deposu, Kirli malzemenin konulduğu alanlar)

- Hasta giyinme odaları kadın ve erkek hastalar için ayrıdır. Hasta giyinme odalarında hastaların elbiselerini ve değerli eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolap bulunmaktadır.

- Hastalar için tuvalet ve lavabo bulunmaktadır: Tuvaletler kadın ve erkek hastalar için ayrı engelli kişilerinde yararlanabileceği şekilde düzenlenmiştir.

- Personel giyinme dolapları

-Personele ait tuvalet ve lavabo

- Hasta kabul ve dinlenme bölümü

4:Diyaliz ünitesi, sağlık çalışanının hastaları sürekli gözetim ve izlenmesine uygun şekilde planlanmıştır.

# PERSONELİN TIBBİ KONTROLÜ:

  - Diyaliz merkezlerinde/ünitelerde çalışan personel, işe başlarken ve daha sonra yılda iki kez rutin olarak HCV antikoru, HbsAg ve Hbs Ab, HIV 1+2 antikoru tayin testleri taramasından geçirilir ve lazım gelen koruyucu tedbirler alınır, gerektiğinde tedavileri

yaptırılır.

  - Enfeksiyon kontrolüne yönelik hizmet içi eğitimler yeni başlayan her personele ve yılda bir kez de tüm personele olmak üzere eğitim verilir. Düzenlenen eğitimlere yönelik kayıtlar tutulur.

KALİTE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ: Hemodiyaliz merkezinden yasal mevzuat gereği bildirilmesi gereken tüm veriler TÜRKDİVES’e girilir. Saf Su Örneklerinde

Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılması sağlanır.

| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Diyaliz Ünitesi Sorumlusu | Kalite Yönetim Direktörü | Başhekim |